福州软件职业技术学院疏散系统方案

| 项目 | 应急照明更换 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程内容 | 产品规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 应急照明 | 220v 自带电源 | 300 | 个 |  |  | 含安装 |
| 不含税总价 |  |  |  |  |  |  |  |

| 教学楼应急照明线路维修 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 强电间编号、位置 | 问题 | 报价 | 备注 |
| 1 | A区-1F-A1 | 应急照明跳闸 |  | 线路排查维修、含配件更换 |
| 2 | A区-2F-A2空调机房西 | 应急照明跳闸 |  | 线路排查维修、含配件更换 |
| 3 | A区-2F-C2 | 应急照明跳闸 |  | 线路排查维修、含配件更换 |
| 4 | A区-3F-C3 | 应急照明跳闸 |  | 线路排查维修、含配件更换 |
| 5 | C511 | 应急照明跳闸 |  | 线路排查维修、含配件更换 |
| 6 | C区-2F-D2 | 应急照明跳闸 |  | 线路排查维修、含配件更换 |
| 7 | C区-3F-D3 | 应急照明跳闸 |  | 线路排查维修、含配件更换 |
| 8 | D217 | 应急照明下端未接线 |  | 线路排查维修、含配件更换 |
| 9 | D218 | 应急照明跳闸 |  | 线路排查维修、含配件更换 |
| 10 | D307 | 应急照明跳闸 |  | 线路排查维修、含配件更换 |
| 11 | D315 | 应急照明跳闸 |  | 线路排查维修、含配件更换 |
| 12 | D514 | 应急照明跳闸 |  | 线路排查维修、含配件更换 |
| 13 | D区-1F-D1-2 | 应急照明跳闸 |  | 线路排查维修、含配件更换 |
| 14 | F201 | 应急照明跳闸 |  | 线路排查维修、含配件更换 |
| 15 | F215 | 应急照明跳闸 |  | 线路排查维修、含配件更换 |
| 16 | F301 | 应急照明跳闸 |  | 线路排查维修、含配件更换 |
| 17 | F315 | 应急照明跳闸 |  | 线路排查维修、含配件更换 |
| 18 | F501 | 应急照明跳闸 |  | 线路排查维修、含配件更换 |
| 19 | F514 | 应急照明跳闸 |  | 线路排查维修、含配件更换 |
| 20 | H501 | 应急照明跳闸 |  | 线路排查维修、含配件更换 |
| 21 | H706 | 应急照明跳闸 |  | 线路排查维修、含配件更换 |
| 22 | H区-1F-G1 | 应急照明跳闸 |  | 线路排查维修、含配件更换 |
| 23 | H区-3F-H3 | 应急照明跳闸 |  | 线路排查维修、含配件更换 |
| 24 | F区5、6楼 | 应急照明跳闸 |  | 线路排查维修、含配件更换 |
| 合计 |  |  |  |  |

| 宿舍楼应急照明线路维修 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 问题 | 报价 | 备注 |
| 1 | 二号宿舍楼1楼 | 应急照明灯不亮 |  | 线路排查维修、含配件更换 |
| 2 | 三号宿舍楼7楼 | 左边楼梯间前室应急照明不亮 |  | 线路排查维修、含配件更换 |
| 3 | 三号宿舍楼 | 右边所有楼梯间及楼梯间前室应急照明不亮 |  | 线路排查维修、含配件更换 |
| 4 | 4号宿舍楼7楼 | 右边楼梯间前室应急照明不亮 |  | 线路排查维修、含配件更换 |
| 5 | 4号宿舍楼10楼 | 右边楼梯间前室应急照明不亮 |  | 线路排查维修、含配件更换 |
| 6 | 4号宿舍楼10楼 | 左边楼梯间前室应急照明不亮 |  | 线路排查维修、含配件更换 |
| 7 | 5号宿舍楼楼1楼 | 所有应急照明不亮 |  | 线路排查维修、含配件更换 |
| 8 | 5号宿舍楼 | 右边所有楼梯间及楼梯间前室应急照明不亮 |  | 线路排查维修、含配件更换 |
| 10 | 9号宿舍楼 | 右边所有楼梯间及楼梯间前室应急照明不亮 |  | 线路排查维修、含配件更换 |
| 合计 |  |  |  |  |