## 画室电缆预算
空调外机电源安装报价清单 （教学楼一楼画室）
序号 | 名称 | 工程项目 | 规格、参数 | 单位 | 数量 | 材料 | 人工 |  |  | 合价 | 备注说明 （品牌参考）
[8 empty] | 人工费 | 材料费 | bar: 空调外机电源安装报价清单 （教学楼一楼画室） 材料
1 | 教学楼一楼画室 | 分箱电缆（总配电-强电间） | YJV4*50+1*25电缆 | 米 | 120 | 195 |  |  |  |  | 南平太阳
2 |  | 分箱电缆（强电间-外机） | YJV4*25*1+1*16电缆 | 米 | 30 | 125 |  |  |  |  | 南平太阳
3 |  | JDG线管安装 | 20*1.2JDG管（含螺接、直接、铁盒、铁盖板） | 项 | 1 | 120 |  |  |  |  | 国标
4 |  | 包塑软管 | 16包塑金属软管 | 项 | 1 | 120 |  |  |  |  | 国标
5 |  | 丝杆 | 8厘3米牙杆（元立） | 米 | 100 | 2 |  |  |  |  | 国标
6 |  | 四件套 | 8厘4件套 | 套 | 200 | 1 |  |  |  |  | 国标
7 |  | 包塑软管 | 32包塑金属软管 | 米 | 120 | 2 |  |  |  |  | 国标
8 |  | 室内分箱 | 1个80安，3个32安 | 个 | 2 | 1500 |  |  |  |  | 正泰
9 |  | 分路电箱 | 1个62安，3个32安 | 个 | 1 | 1000 |  |  |  |  | 正泰
10 |  | 桥架 | 桥架 200*100*1.0 | 米 | 4 | 23.5 |  |  |  |  | 国标
11 |  | 桥架弯头 | 桥架 200*100水平弯 | 个 | 2 | 30 |  |  |  |  | 国标
13 |  | 铜鼻子 | 50平方铜鼻子 | 个 | 8 | 8 |  |  |  |  | 国标
14 |  | 铜鼻子 | 25平方铜鼻子 | 个 | 8 | 5 |  |  |  |  | 国标
15 |  | 电胶布 | 舒氏电工胶布（加宽） | 个 | 30 | 2.8 |  |  |  |  | 国标
空调外机电源安装报价清单 （教学楼一楼画室） 序号: 16; 空调外机电源安装报价清单 （教学楼一楼画室） 工程项目: 工程总造价（含税）; 空调外机电源安装报价清单 （教学楼一楼画室） 规格、参数: 材料13% 人工9% |  | 0 | 0